# ОПИСАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

# В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Адрес: Московская область, Ленинский район, п. Володарского, ул. Зеленая, д. 43

Технические характеристики здания:

Тип здания:                            панельный, керамзитобетонный

Этажность:                             7-10-9-9 этажей

Общая площадь жилых и нежилых

помещений с учетом помещений общего пользования     9943,2 кв. м

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов)   8331,8 кв. м;

Общая площадь квартир:   8066,9  кв. м

Общая площадь нежилых

помещений (объектов нежилого

фонда):                                 273,8 кв.м;

Общая площадь помещений  общего пользования:   1337,6  кв. м;

Состав

и состояние общего имущества многоквартирного дома

| Наименование элемента общего имущества Параметры Характеристика I. Помещения общего пользования Помещения общего пользования: - тамбур Количество – 4 шт. Площадь – 18,4 м2 Материал пола - керамическая плитка Состояние – удовлетворительное Лифтовой холл Количество-35 шт. Площадь- 372,4 м2 Состояние – удовлетворительное Лестничные клетки и лестничные марши Количество лестничных маршей – 86 шт., в т.ч. Жилая часть + чердак -78; Подвал – 4; Крыльцо – 4; Площадь лестничных клеток и лестничных маршей - 514,4 м2 Материал лестничных маршей - бетон Материал ограждения - металл Состояние – удовлетворительное Лифты Количество: Лифтовые холлы -35 шт. Площадь- 372,3 м2 Лифтовые шахты - 4 Площадь-9,6 м2 Мусорокамеры Коридоры Технические этажи (23 продуха) Количество – 31 шт. Площадь – 117,3 м2 Количество – 35 шт. Площадь – 320,3 м2 Площадь пола – 784,57 м2 Материал пола – цемент Санитарное состояние – удовлетворительное. Санитарное состояние – удовлетворительное. Технические подвалы (37 продухов) Количество- 3 шт. Площадь пола – 885,17 м2 Перечень инженерных коммуникаций, проходящих через подвал: ХВС ГВС отопление кабель - 0,4 Квт, телеф. Перечень установленного инженерного оборудования: ИТП – 1 водомерные узлы – 1 ВРУ – 1 Санитарное состояние – удовлетворительное. Требования пожарной безопасности - соблюдены II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома Фундаменты Вид фундамента – монолитная плита ж/б Состояние – удовлетворительное Стены, перегородки и потолки внутри помещений общего пользования | Количество подъездов – 4 шт Площадь стен – 2808,4 м2 Материал стен и перегородок –железобетон Материал отделки стен – покраска. Пл-дь потолков – 1079,13 м2 Состояние – удовлетворительное Наружные стены Материал – ж/б плиты Состояние – удовлетворительное Крыши Количество – 4 шт. Вид кровли – плоская Материал кровли –гидроизол Площадь кровли –1212,0 м2 Протяженность ограждений по периметру – 227,0 п.м. Состояние – удовлетворительное Двери Количество дверей – 103 шт. Из них: металлических – 8 шт. деревянных- 52 шт., в т.ч. лестн. клетки – 35 шт.; подвал – 4 шт.; чердак – 4 шт. Состояние – удовлетворительное Окна Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования – 62 шт. Из них деревянных – 62 шт. Ремонт по мере необходимости III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Лифты и лифтовое оборудование. Количество –4 Грузоподъемность – 1,0 т Мусоропровод законсервирован по решению жильцов Количество – 4 шт. Состояние ствола - удовлетворительное Вентиляция Кол-во вентиляционных каналов – 32 шт. Материал вентиляционных каналов – бетон Количество вентиляционных коробов – 32 шт. Вентиляционные трубы Кол-во вентиляционных труб - 32 шт. Материал - бетон Состояние вентиляционных труб - удовлетворительное Ливневая канализация Материал и протяженность водосточных труб: ПВХ – 40 м.п.; чугун – 339 м.п.; Количество водосточных воронок – 7 шт. Электрические вводно- распределительные устройства Количество – ВРУ – АВР – 1 шт. Состояние - удовлетворительное Светильники Количество: 728 – подъезды, чердак 83 - подвал 8 – лифты 24 – машинное отделение 40 – лифтовые шахты Замена и ремонт по мере необходимости Магистраль с распределительными щитками Щитки этажные – 37 шт. Щитки распредел.–122 шт. Длина магистрали – 267 м.п. Сети электроснабжения Протяженность – 74140 м.п. Сети теплоснабжения Материал труб – сталь протяженность – 3711,33 м.п. Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения Количество – 220 шт. Замена или ремонт по мере необходимости Бойлерные (теплообменники) Количество – 2 шт. «Лаваль» Состояние - удовлетворительное Конвекторы «Универсал ТБ-С» Материал – сталь К-во в подъездах – 16 шт. Состояние - удовлетворительное Системы очистки воды в водомерных узлах Количество – 1 шт. Марка – ФДУ- 100 Состояние - удовлетворительное Насосы Количество – 4 шт. Марка – «Дренажник» 150/6Ф Трубопроводы холодной воды Материал труб – сталь протяженность – 1300 м.п. Трубопроводы горячей воды Материал труб – сталь протяженность – 2267 м.п. Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения Количество–1467 шт. в т.ч. ХВС – 693 шт.; ГВС –707 шт. Замена или ремонт по мере необходимости Коллективные приборы учета: электросчетчики теплосчетчики водомеры Перечень установленных приборов учета, марка и номер: Меркурий 230 АР – 5 шт «ВИС.Т» -5 шт. WPD – 1 шт. Трубопроводы канализации Материал и протяженность труб: ПВХ – 1440 м.п.; чугун – 87 м.п. Указатели, наименования улицы, на фасаде дома Количество – 2 шт. Состояние - удовлетворительное |
| --- | --- |