# ОПИСАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

# В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Адрес: Московская область, Ленинский район, п. Володарского, ул. Текстильная, д. 10

Технические характеристики здания:

Тип здания:                            панельный, керамзитобетонный

Этажность:                             10 этажей

Общая площадь жилых и нежилых

помещений с учетом помещений общего пользования    13355,2  кв. м

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов)   12142,9 кв. м;

Общая площадь квартир:   11438,1 кв. м

Общая площадь нежилых

помещений (объектов нежилого

фонда):                                 0,0 кв. м;

Общая площадь помещений  общего пользования:   1917,1  кв. м;

Состав

и состояние общего имущества многоквартирного дома

| Наименование элемента общего имущества | Параметры | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| I. Помещения общего пользования |
| Помещения общего пользования: - тамбур - вестибюли | Материал пола - керамическая плитка Площадь пола 1917,1 м2 | Состояние – удовлетворительное |
| Межквартирные лестничные площадки и холлы | Количество- 100 шт Материал пола - керамическая плитка, | Состояние – удовлетворительное |
| Лестницы | Количество лестничных маршей – 115 шт., в т.ч. Подвал – 5; Крыльцо – 5; Материал лестничных маршей - бетон Материал ограждения - металл | Состояние – удовлетворительное |
| Лифтовые и иные шахты | Количество: 10 Лифтовые шахты - 5 Мусорные шахты -5 |  |
| Технические подвалы | Количество- 1 шт. Площадь пола – 1268,4 м2 Перечень инженерных коммуникаций, проходящих через подвал: ХВС ГВС отопление кабель - 0,4 Квт Перечень установленного инженерного оборудования: ИТП водомерные узлы ВРУ | Санитарное состояние – удовлетворительное. Требования пожарной безопасности - соблюдены |
| II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома |
| Фундаменты | Вид фундамента – монолитная плита ж/б | Состояние – удовлетворительное |
| Стены, перегородки и потолки внутри помещений общего пользования | Количество подъездов – 5 шт. Материал стен и перегородок – бетон, пенобетон Материал отделки стен – покраска. | Состояние – удовлетворительное |
| Наружные стены | Материал – легкобетонные блоки, газосиликат | Состояние – удовлетворительное |
| Перекрытия | Кол-во жилых этажей- 10 Материал- железобетон |  |
| Крыши | Количество – 1 шт. Вид кровли – плоская Материал кровли –техноэласт . | Состояние – удовлетворительное |
| Двери | Количество дверей – 265шт. | Состояние – удовлетворительное |
| Окна | Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования – 50 шт. | Состояние – удовлетворительное |
| III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
| Лифты и лифтовое оборудование. | Количество – 5 Грузоподъемность –0,4 ; 1,0 т |  |
| Мусоропровод | Количество – 5 шт. | Состояние ствола - удовлетворительное |
| Вентиляция | Материал вентиляционных каналов – бетон |  |
| Вентиляционные трубы | Материал - бетон | Состояние вентиляционных труб - удовлетворительное |
| Ливневая канализация | Материал водосточных труб: ПВХ ,чугун.; Количество водосточных воронок – 4 шт. |  |
| Электрические вводно- распределительные устройства | Количество – ВРУ – АВР – 2 шт. | Состояние - удовлетворительное |
| Светильники | Количество: | Замена и ремонт по мере необходимости |
| Магистраль с распределительными щитками | Щитки этажные Щитки распредел. . |  |
| Сети электроснабжения |  |  |
| Сети теплоснабжения | Материал труб – сталь |  |
| Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения | Количество – 340 шт. | Замена или ремонт по мере необходимости |
| Бойлерные (теплообменники) | Количество – 2 шт. «WP» | Состояние - удовлетворительное |
| Конвекторы «КСК 20» |  | Состояние - удовлетворительное |
| Насосы | Количество – 2 шт. |  |
| Трубопроводы холодной воды | Материал труб – сталь |  |
| Трубопроводы горячей воды | Материал труб – PN 20 |  |
| Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения | ХВС – 151 шт.; ГВС – 250 шт. | Замена или ремонт по мере необходимости |
| Коллективные приборы учета: электросчетчики теплосчетчики водомеры | Перечень установленных приборов учета, марка и номер: Меркурий 230 АРТ –шт «Логика» - шт. WPD –шт. |  |
| Трубопроводы канализации | Материал труб: ПВХ |  |
| IV. Земельный участок, прилегающий к многоквартирному дому |
| Общая площадь | Земельного участка – 6118 м2, в том числе застройки – 1789,13 м2 проезда – - м2 тротуара (стоянка) – - м2 отмостки –- м2 газона – - м2 | Ямочный ремонт по мере необходимости |