# ОПИСАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

# В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Адрес: Московская область, Ленинский район, п. Володарского, ул. Елохова роща, д. 12

Площадь земельного участка:   24 070 кв.м.

Технические характеристики здания:

Тип здания:           панельный, керамзитобетонный

Этажность:            9 этажей

Общая площадь:                                         6 563,20 кв.м.

Общая площадь жилых

помещений (с учетом неотапливаемых): 6 563,20 кв.м.

Общая площадь квартир:                           6 047,50 кв.м.,

в. том числе жилая:                                     3 789,90 кв.м.

Общая площадь нежилых

помещений (объектов нежилого

фонда):                                                                  нет

Состав

и состояние общего имущества многоквартирного дома

| Наименование элемента общего имущества | Параметры | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| I. Помещения общего пользования |
| Помещения общего пользования: - тамбур - вестибюли | Количество – 3 шт. Площадь пола -81,25 м2 Материал пола - керамическая плитка | Состояние – удовлетворительное |
| Межквартирные лестничные площадки и холлы | Количество- 27 шт. Площадь пола- 688,8 м2 Материал пола - керамическая плитка | Состояние – удовлетворительное |
| Лестницы | Количество лестничных маршей – 62 шт., в т.ч. Жилая часть + чердак – 57; Подвал – 3; Крыльцо – 2; Материал лестничных маршей - бетон Материал ограждения - металл | Состояние – удовлетворительное |
| Лифтовые и иные шахты | Количество: Лифтовые шахты - 3 Мусорные шахты -3 |  |
| Технические этажи (11 продухов) | Количество- 3 шт. Площадь пола – 880,20 м2 Материал пола – цемент | Санитарное состояние – удовлетворительное. |
| Технические подвалы (22 продуха) | Количество- 3 шт. Площадь пола - 809,70 м2 Перечень инженерных коммуникаций, проходящих через подвал: ХВС ГВС отопление кабель - 0,4 Квт, телеф. Перечень установленного инженерного оборудования: ИТП – 1 водомерные узлы – 1 ВРУ – 1 | Санитарное состояние – удовлетворительное. Требования пожарной безопасности - соблюдены |
| II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома |
| Фундаменты | Вид фундамента – монолитная плита ж/б | Состояние – удовлетворительное |
| Стены, перегородки и потолки внутри помещений общего пользования | Количество подъездов – 3 шт Площадь стен – 2466,10 м2 Материал стен и перегородок – бетон Материал отделки стен – покраска. Пл-дь потолков – 836,60 м2 | Состояние – удовлетворительное |
| Наружные стены | Материал – ж/б плиты | Состояние – удовлетворительное |
| Перекрытия | Кол-во жилых этажей- 27 Материал- железобетон Площадь- 9337,5 м2 |  |
| Крыши | Количество – 1 шт. Вид кровли – плоская Материал кровли –гидроизол Площадь кровли – 899,0 м2 Протяженность ограждений по периметру – 247,2 п.м. | Состояние – удовлетворительное |
| Двери | Количество дверей – 45 шт. Из них: металлических – 3 шт. деревянных- 42 шт., в т.ч. лестн. клетки – 30 шт.; подвал – 3 шт.; чердак – 9 шт. | Состояние – удовлетворительное |
| Окна | Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования – 51 шт. Из них деревянных – 51 шт. | Ремонт по мере необходимости |
| III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
| Лифты и лифтовое оборудование. | Количество – 3 Грузоподъемность –0,630 т |  |
| Мусоропровод законсервирован по решению жильцов | Количество – 3 шт. | Состояние ствола - удовлетворительное |
| Вентиляция | Кол-во вентиляционных каналов – 22 шт. Материал вентиляционных каналов – бетон Количество вентиляционных коробов – 22 шт. |  |
| Вентиляционные трубы | Кол-во вентиляционных труб -22 шт. Материал - бетон | Состояние вентиляционных труб - удовлетворительное |
| Ливневая канализация | Материал и протяженность водосточных труб: ПВХ – 12 м.п.; чугун – 121 м.п.; сталь – 16 м.п. Количество водосточных воронок – 6 шт. |  |
| Электрические вводно- распределительные устройства | Количество – ВРУ – АВР – 1 шт. | Состояние - удовлетворительное |
| Светильники | Количество: 208 – подъезды, чердак 70 - подвал 6 – лифты 18 – машинное отделение 27 – лифтовые шахты | Замена и ремонт по мере необходимости |
| Магистраль с распределительными щитками | Щитки этажные – 27 шт. Щитки распред. – 99 шт. Длина магистрали – 81 м.п. |  |
| Сети электроснабжения | Протяженность – 1194 м.п. |  |
| Сети теплоснабжения | Материал труб – сталь протяженность – 2497 м.п. |  |
| Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения | Количество – 272 шт. | Замена или ремонт по мере необходимости |
| Бойлерные (теплообменники) | Количество – 2 шт. «Лаваль» | Состояние - удовлетворительное |
| Конвекторы «Универсал ТБ-С» | Материал – сталь К-во в подъездах – 12 шт. | Состояние - удовлетворительное |
| Системы очистки воды в водомерных узлах | Количество – 1 шт. Марка – ФДУ- 100 | Состояние - удовлетворительное |
| Насосы | Количество – 3 шт. Марка – «Дренажник» 150/6Ф |  |
| Трубопроводы холодной воды | Материал труб – сталь протяженность – 1291 м.п. |  |
| Трубопроводы горячей воды | Материал труб – сталь протяженность – 1521 м.п. |  |
| Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения | Количество–977 шт. в т.ч. ХВС – 460 шт.; ГВС – 517 шт. | Замена или ремонт по мере необходимости |
| Коллективные приборы учета: электросчетчики теплосчетчики водомеры | Перечень установленных приборов учета, марка и номер: Меркурий 230 АР – 1 шт Комбиметр. QII OS-1шт. WPD – 1 шт. |  |
| Трубопроводы канализации | Материал и протяженность труб: ПВХ – 1029 м.п.; чугун – 69 м.п. |  |
| Указатели, наименования улицы, на фасаде дома | Количество – 1 шт. | Состояние - удовлетворительное |
| IV. Земельный участок, прилегающий к многоквартирным домам – 8, 10, 12 |
| Общая площадь | Земельного участка – 24070 м2, в том числе застройки – 5184,6 м2 проезда – 5590 м2 тротуара – 4854 м2 отмостки – 910 м2 газона – 8168 м2 | Ямочный ремонт по мере необходимости |
| Элементы благоустройства: Песочница – 5 шт. Балансир – 5 шт. Игровой комплекс – 3 шт Спорт. комплекс – 2 шт. Спорт. снаряд – 2 шт. Стенка-турник – 3 шт. Качели – 6 шт. Карусель – 5 шт. Детский рукоход – 3 шт. Зонт – 6 шт. Качалка – 4 шт. Баскетбольная площадка Решетка для чистки обуви – 14 шт. | Малые архитектурные формы: Скамейки – 30 шт. Урны – 27 шт. | Состояние - удовлетворительное |